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HOJA TECNICA 

Caja de protección antirradiaciones
Caja de plomo para fijar por detrás de las cajas de instalaciones eléctricas. Utilización: Como protección del paso de las radiaciones, en las zonas de mecanismos eléctricos, en sistemas antirradiaciones.

Relacionamos  a continuación las características técnicas del producto:
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	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
	

	Espesor (mm):
	3,0

	Forma de fijación:
	Tornillos Knauf TN


Forma de fijación
Se instala, una vez realizada la perforación para alojar las cajas de mecanismos.

Se sujeta por detrás de la placa de yeso laminado y se atornilla desde la cara vista a ella.
Embalaje

El producto se comercializa por unidades.

Campo de uso

Tabiques, trasdosados y techos. con protección antirradiaciones, en sistemas de placas de yeso laminado, tanto con plomo como Safeboard.
Calidad constatada:

La regularidad con que son sometidas a ensayo los materiales, garantizan una calidad constante del producto. Nuestra amplia gama de productos ofrece siempre la garantía de estar todos fabricados bajo normas UNE EN.
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