HOJA TECNICA

Caja de protección antirradiaciones

Caja de plomo para fijar por detrás de las cajas de instalaciones eléctricas. Utilización: Como protección del paso de las radiaciones, en las zonas de mecanismos eléctricos, en sistemas antirradiaciones.

Relacionamos  a continuación las características técnicas del producto:

| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO |  |
| --- | --- |
| Espesor (mm): | 3,0 |
| Forma de fijación: | Tornillos Knauf TN |

Forma de fijación

Se instala, una vez realizada la perforación para alojar las cajas de mecanismos.

Se sujeta por detrás de la placa de yeso laminado y se atornilla desde la cara vista a ella.

Embalaje

El producto se comercializa por unidades.

Campo de uso

Tabiques, trasdosados y techos. con protección antirradiaciones, en sistemas de placas de yeso laminado, tanto con plomo como Safeboard.

Calidad constatada:

La regularidad con que son sometidas a ensayo los materiales, garantizan una calidad constante del producto. Nuestra amplia gama de productos ofrece siempre la garantía de estar todos fabricados bajo normas UNE EN.