[image: image2.emf]
	[image: image1.emf]
	 2



	cahier des charges | isolation
ISOLATION DES MURS CREUX
KNAUF INSULATION ROCK4ALL
	Reference:
	

	
	Version:
	1
	FR

	
	Pages:
	2

	
	Release date:
	10.06.2020


1. DOMAINE D'APPLICATION 
1.3. Isolation en laine de roche des murs creux
Ces prescriptions pour cahier des charges décrivent la mise en œuvre d'une isolation thermique et acoustique en laine de roche dans la coulisse d'un mur creux.
2. GENERALITES
2.1. Recommandations générales
Les différents matériaux prescrits formeront un système et proviendront obligatoirement du même fabricant. Ils seront utilisés et mis en œuvre conformément aux prescriptions et aux fiches techniques fournies par ce fabricant. 

Les isolants en laine minérale répondront à la norme EN 13162 - 2013 : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en laine minérale (MW) - Spécification.
2.2. Recommandations particulières
Les emplacements prévus pour la pose des isolants seront propres, secs et exempts de tous résidus pouvant nuire à leurs performances (pont thermique, défaut d'étanchéité, débris pouvant provoquer des déchirures, etc.). L'isolation sera impérativement mise en œuvre de façon continue en évitant toute interruption susceptible de provoquer des ponts thermiques. Une attention particulière sera portée à la réalisation des raccords entre l'isolation de la toiture et celle des parois adjacentes.
Les membranes pare-vapeur seront posées de façon parfaitement jointive. Aucun percement ne sera autorisé. Les jonctions au niveau des lés et les raccords avec les parois adjacentes seront rendues parfaitement étanche au moyen des bandes adhésives prévues à cet effet.
Si ces conditions ne peuvent être respectées, le sous-traitant sera tenu d’en informer le maître d'ouvrage qui prendra ses dispositions.  

3. DESCRIPTION DES MATERIAUX
3.2. Isolation 
3.2.6. Laine de roche KNAUF INSULATION ROCK4ALL ECOSE® Technology 
L'isolation sera réalisée au moyen de panneaux semi-rigides et dimensionnellement stables de laine de roche non revêtue. Elle sera fabriquée à partir de fibres minérales. Ce mélange sera lié au moyen d'un liant naturel à base végétale, sans phénol et sans formaldéhyde. Elle sera de couleur brune, sans colorant ou pigment ajouté.
L'isolation sera livrée sous forme de panneaux emballés dans un film polyéthylène, puis conditionnés sur des palettes à l'intérieur d'une housse étanche thermo-rétractée.

Conformément aux règlements européens en vigueur, les produits seront estampillés du logo CE et pourvus d'une déclaration de performance. 

Ils disposeront d’un certificat Indoor Air Comfort Gold, délivré par Eurofins (qualité de l'air intérieur).
	Dimensions (l x L)
	600 x 1200
	mm

	Epaisseur :
	40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 – 100 -120 – 140 - 160
	mm

	Conductivité thermique (λd) : 
	0,035 [EN 12667]
	W/m.K 

	Réaction au feu [Euroclasse] :
	A1: non combustible [EN 13501-1]
	-

	Résistance au passage de l'air :
	≥ 5 [EN 29053]
	AF(i) (kPa.s/m2)

	Masse volumique :
	env. 45
	kg/m³


4. MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX
4.2. Pose de l’isolation
4.2.4 Pose des panneaux dans un mur creux
L'isolation sera posée en remplissage complet de la coulisse du double mur. L'épaisseur sera conforme à celle mentionnée précédemment. En cas de divergence entre cette information et l'espace réellement disponible sur chantier, l'entreprise contactera préalablement l'auteur du projet.

Les panneaux seront placés horizontalement et fixés contre la maçonnerie portante en alternant les joints de manière à obtenir une enveloppe isolante parfaitement continue. Le support sera nettoyé et débarrassé de tout résidu de mortier pouvant empêcher un contact optimal entre le mur et l'isolant. De manière générale, l'entreprise veillera à éviter tout espace entre les panneaux afin de prévenir tout risque de pont thermique. Les panneaux seront fixés au moyen de crochets d'ancrage pourvus de rosaces ou au moyen de chevilles de fixation adaptées (5 fixations au m²). La mise en œuvre de la brique de parement pourra être réalisée simultanément à la pose de l'isolation.
N. et B. KNAUF & Co s.c.s./e.c.v.

Rue du Parc Industriel, 1 - B4480 Engis | Tel.: +32 4 273 83 11| Fax : +32 4 273 83 30 | www.knauf.be | info@knauf.be
TVA/BTW: BE 0413.479.821 | RPM / RPR : HUY | DEUTSCHE BANK BE92 8260 0067 9623
N. et B. KNAUF & Co s.c.s./e.c.v.

Rue du Parc Industriel, 1 - B4480 Engis | Tel.: +32 4 273 83 11| Fax : +32 4 273 83 30 | www.knauf.be | info@knauf.be
TVA/BTW: BE 0413.479.821 | RPM / RPR : HUY | DEUTSCHE BANK BE92 8260 0067 9623

[image: image1.emf][image: image2.emf]