[image: image2.emf]
	[image: image1.emf]
	 2



	Bestektekst | isolatie
ISOLATIE VOORZETWANDEN
KNAUF INSULATION ROCK4ALL
	Reference :
	

	
	Version :
	1
	NL

	
	Pages :
	3

	
	Release date :
	22.06.2021.


1. TOEPASSINGSGEBIED

1.8. Isoleren van voorzetwand met rotswol
Deze voorschriften voor het bouwbestek beschrijven de verwerking van een thermisch en akoestisch isolatiemateriaal uit rotswol tussen de staanders van een voorzetwand.
2. ALGEMEEN

2.1. Algemene aanbevelingen

De verschillende materialen vormen samen een systeem en moeten dus door dezelfde fabrikant worden geleverd. Ze zullen gebruikt en verwerkt worden in overeenstemming met de door de fabrikant verschafte voorschriften en technische bladen. 

De isolatiematerialen uit minerale wol beantwoorden aan de norm EN 13162: Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Producten vervaardigd uit minerale wol (MW) - Specificatie.

2.2. Bijzondere aanbevelingen

De locaties waar de isolatiematerialen worden aangebracht moeten schoon en droog zijn en vrij van afvalresten die de prestaties kunnen aantasten (koudebrug, gebrekkige afdichting, puin dat scheuren kan veroorzaken enz.). 

De isolatie moet doorlopend aangebracht worden zonder onderbrekingen omdat die kunnen leiden tot het ontstaan van koudebruggen. Er dient bijzondere aandacht besteed te worden aan de realisatie van de verbindingen tussen de isolatie van het dak en deze van de aangrenzende muren of wanden.

De dampschermen worden perfect aansluitend aangebracht. Doorboringen zijn niet toegestaan. De aansluitingen tussen de banen en de verbindingen met de aangrenzende muren of wanden worden perfect afgedicht met behulp van daartoe speciaal voorziene kleefband.

Indien niet aan de voorwaarden kan worden voldaan, dan zal de onderaannemer de opdrachtgever inlichten die dan maatregelen zal nemen.  

3. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN

3.2. Isolatie
3.2.3. Rotswol KNAUF INSULATION ROCK4ALL
De isolatie wordt uitgevoerd met onbeklede, flexibele vormvaste rotswolplaten. De isolatie wordt gefabriceerd op basis van minerale vezels. Dit mengsel wordt gebonden met een fenol- en formaldehydevrij, natuurlijk plantaardig bindmiddel. De isolatie heeft een bruine kleur en bevat geen toegevoegde kleurstoffen of pigmenten.

De isolatie wordt geleverd onder de vorm van platen. Deze platen worden verpakt in polyethyleenfolie en dan gestapeld op pallets die afgedicht worden met een krimphoes.

In overeenstemming met de geldende Europese reglementeringen zijn de producten afgestempeld met het CE-logo en vergezeld van een prestatieverklaring. 

De producten bezitten een Indoor Air Comfort Gold certificaat, afgeleverd door Eurofins (binnenluchtkwaliteit).

	Afmetingen (l x L):
	600 x 1200
	mm

	Dikte:
	40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 – 100 -120 – 140 – 160 – 180 – 190 - 200 – 220 - 240
	mm

	Warmtegeleidbaarheid (λd): 
	0,035 [EN 12667]
	W/m.K 

	Brandreactie [Euroklasse]:
	A1: niet brandbaar [EN 13501-1]
	-

	Luchtstromingsweerstand:
	≥ 5 [EN 29053]
	AF(i) (kPa.s/m2)

	Densiteit
	ca. 45
	kg/m³


3.3. Dampkerend membraan
3.3.1. Dampscherm KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS 100 [variante 01]
Semi-transparant, wit PE-scherm dat als functie heeft de waterdampdiffusie af te remmen. Het dampscherm is luchtdicht. De zeer hoge Sd–waarde zorgt voor de zeer zwakke waterdampdoorlaatbaarheid van het membraan.

	Afmetingen: 
	50 x 2
	12,5 x 2
	m

	Dikte van de film: 
	185 [EN 1849-2]
	µm

	Gewicht:
	ca. 172 [EN 1849-2] 
	gr/m² 

	Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd):
	100 [EN ISO 1931]
	m

	Brandreactie [Euroklasse]:
	E [EN 13501-1]
	- 


3.3.2. Vochtregulerende damprem KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS FLEXPLUS [variant 02]

Semi-transparant, lichtgrijs membraan op basis van polyester en polyamide dat als functie heeft de waterdampdiffusie te reguleren. Het dampscherm is luchtdicht. In functie van de relatieve luchtvochtigheid aan beide zijden van het membraan, kan de waterdampdiffusieweerstand van het membraan variëren van 0,2 tot 20 meter.

	Afmetingen: 
	40 x 1,5
	m

	Dikte van de film: 
	0,14  [EN 1849-2]
	m

	Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd):
	0,2 ≤ Sd ≤ 20 [EN ISO 1931]
	m

	Waterdichtheid 
	W1 [EN 1928]
	-

	Brandreactie [Euroklasse]:
	E [EN 13501-1]
	- 


3.4. Toebehoren voor membranen
3.4.1. Kleefband KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS SOLIPLAN

Witkleurige eenzijdige kleefband op basis van Kraftpapier. Deze kleefband dient voor het afdichten van de overlappingen tussen twee membranen (dampscherm). Het wordt ook gebruikt voor het afkleven van kleine accidentele scheuren in de membranen.

Technische gegevens:

Bestand tegen temperaturen van -40°C tot +100°C

Verwerkingstemperatuur: -10°C, aanbevolen is een minimale temperatuur van + 5°C
Afmetingen: 40 m x 60 mm

3.4.2 Kleefband KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS SOLIFIT-1
Blauwkleurige eenzijdige kleefband van hoge dichtheid polyethyleen HDPE. De kleefband dient voor het afdichten van de aansluitingen bij de kabel- of leidingdoorvoer doorheen het dampscherm of voor de aansluiting van het dampschermen met andere materialen (steen, houtmateriaal,-)

Technische gegevens:


Bestand tegen temperaturen van -40°C tot +100°C

Verwerkingstemperatuur: -10°C, aanbevolen is een minimale temperatuur van + 5°C
Afmetingen: 25 m x 60 mm

3.4.3. Lijm KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS SOLIMUR 310

Solventvrije en elastische afdichtingskit en geleverd in een patroon van 310 ml. Deze lijm is bestemd voor het luchtdicht verlijmen van de dampwerende membranen tegen het aanpalend metselwerk of tegen andere materialen.

Technische gegevens:

Bestand tegen temperaturen van -20°C tot +85°C

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot 40°C

Uithardingssnelheid: ca. 3 mm/ 24 uur, afhankelijk van de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid
3.4.4.. Dichtingsmanchet KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS MANCHET 

Manchetten voor een naadloze doorgang van kabels en leidingen doorheen de dampwerende membranen.

Technische gegevens:

Geprefabriceerd zelfklevende manchet M15-22 (voor kabels met een diameter tussen 15 en 22 mm):

Afmetingen (L x l x h) (in mm): 150 x 150 x 30

Te verlijmen (met LDS Solifit) universeel manchet M75 - 125 (voor kabels en leidingen met een diameter tussen 75 en 125 mm):

Afmetingen (L x l x h) (in mm): 400 x 400 x 260
4. VERWERKING VAN DE MATERIALEN

4.2. Plaatsing van de isolatie
4.2.8 Plaatsing van platen in een voorzetwand

De isolatie wordt aangebracht tussen de staanders die de structuur van de voorzetwand vormen. De dikte van de platen stemt overeen met de eerder vermelde dikte. In principe moet de opvulling volledig gebeuren en mag er geen ruimte gelaten worden tussen de isolatie en de buitenwand. Door deze aanbeveling na te leven verkleint men het risico op het ontstaan van luchtstromingen doorheen en rondom de isolatie die aanleiding geven tot een vermindering van de thermische prestaties. Bij aanwezigheid van vochtig metselwerk wordt echter de projectontwerper verwittigd zodat deze samen met de fabrikant een technische oplossing kan overwegen.

De breedte van de isolatieplaten maakt het mogelijk de platen optimaal in te brengen tussen twee profielen zonder ze te moeten versnijden. Bij een structuur met een kleinere tussenafstand (< 600 mm) of bij houten staanders, wordt de isolatie met een mes op maat gesneden. De aannemer moet ervoor zorgen dat de isolatie perfect gelijkmatig en lijnrecht gesneden wordt zodat de ruimte tussen de staanders perfect opgevuld wordt. Om elk risico op thermische bruggen uit te sluiten, moet de aannemer er in principe op toezien dat er geen ruimte gelaten wordt tussen de platen en de staanders.

4.3. Plaatsing van het dampwerend membraan 

4.3.3. Plaatsing tegen een voorzetwand

Dit scherm moet worden aangebracht aan de binnenzijde van de constructie, aan de warme kant van de isolatie. Het membraan wordt horizontaal tegen de binnenzijde van de isolatie uitgerold. Het wordt met de bedrukte zijde naar de ruimte toe geniet op de staanders die de structuur van de voorzetwand vormen. Bij metalen profielen wordt het dampscherm bevestigd met een dubbelzijdig kleefband. Bij plaatsing van twee gekruiste lagen isolatie wordt er geen membraan aangebracht tussen de lagen.
De aannemer zorgt ervoor dat de banen elkaar minstens 100 mm overlappen. De aansluitingen tussen de banen worden afgedicht met kleefband Homseseal LDS Soliplan. Op deze manier kunnen de prestaties van het systeem en de goede luchtdichtheid van het gebouw gegarandeerd worden. De aansluitingen tussen het dampscherm en het metselwerk worden uitgevoerd met Homeseal LDS Solimur 310 of Solifit-1. 

De aannemer zorgt ervoor dat het dampscherm niet beschadigd wordt door de doorvoer van kabels, buizen of andere leidingen. Als dat niet mogelijk blijkt, moet de aannemer verplicht gebruik maken van manchetten die daartoe door de fabrikant voorzien zijn.

N. et B. KNAUF & Co s.c.s./e.c.v.

Rue du Parc Industriel, 1 - B4480 Engis | Tel.: +32 4 273 83 11| Fax : +32 4 273 83 30 | www.knauf.be | info@knauf.be
TVA/BTW: BE 0413.479.821 | RPM / RPR : HUY | DEUTSCHE BANK BE92 8260 0067 9623
N. et B. KNAUF & Co s.c.s./e.c.v.

Rue du Parc Industriel, 1 - B4480 Engis | Tel.: +32 4 273 83 11| Fax : +32 4 273 83 30 | www.knauf.be | info@knauf.be
TVA/BTW: BE 0413.479.821 | RPM / RPR : HUY | DEUTSCHE BANK BE92 8260 0067 9623

[image: image1.emf][image: image2.emf]