| cahier des charges ¦ enduits intérieurs ENDUITS DE PLÂTRE SUR SUPPORTS ARMÉS KNAUF MP 75 + STUCANET | Référence : | SB01-F01 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Version : | 1.0 | FR |
|  | Pages : | 4 |  |
|  | Release date : | 03.05.2018 |  |

1. DOMAINE D'APPLICATION

1.9. Enduit de plâtre MP75 sur treillis métallique

Ces prescriptions pour cahiers des charges décrivent la mise en œuvre d'un enduit intérieur à base de plâtre sur un support d'enduit composé d'un treillis métallique doublé d'une feuille de carton renforcé. Cette technique sera utilisée dans le cas de parois verticales, horizontales ou obliques sous charpente.

2. GÉNÉRALITÉS

2.1. Recommandations générales

Les différents matériaux prescrits formeront un système et proviendront obligatoirement du même fabricant. Ils seront utilisés et mis en œuvre conformément aux prescriptions et aux fiches techniques fournies par ce fabricant.

Les tolérances de mise en œuvre et les méthodes de contrôle de celles-ci seront conformes aux Notes d’Information Technique 199 (chapitres 4 et 5) et 201 du CSTC. En l'absence de toute autre recommandation spécifique, le degré de finition "normal" sera de stricte application.

Les enduits de plâtre répondront à la norme EN 13279-1 : Plâtres et enduits à base de plâtre pour le bâtiment [partie 1 : définitions et prescriptions]. La mise en œuvre de ces enduits sur des supports en béton sera par ailleurs conforme au document de référence émanant de l’ABLG (BLGV).

2.2. Recommandations particulières

La mise en œuvre des enduits ne pourra débuter que lorsque le bâtiment sera complètement fermé et que les conditions de température et d'hygrométrie prévues par le fabricant seront atteintes. La température du local, des matériaux et du support devra être supérieure à 5°C et inférieure à 30°C. L'entrepreneur sera tenu de mesurer l’humidité résiduelle du support et de se conformer aux recommandations du fabricant.

Une fois la mise en oeuvre terminée, on évitera de créer des chocs hygrothermiques lors de la mise en marche des systèmes de chauffage ou de climatisation. Une bonne ventilation naturelle ou mécanique des locaux permettra d'évacuer l'humidité et de favoriser un séchage rapide des enduits. Le respect de ces exigences sera sous la responsabilité de l'entreprise durant le chantier et sous la responsabilité du maître d'ouvrage une fois que le sous-traitant aura quitté le chantier. Si ces conditions ne peuvent être respectées, l'entrepreneur sera tenu d’en informer l'auteur de projet qui prendra ses dispositions.

3. DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

3.1. Traitement préalable des supports [ pour mémoire]

3.1.3. Primer KNAUF APPRET UNIVERSEL

Le primer est composé d'une solution aqueuse sans solvant à haut pouvoir de pénétration à base d'une résine synthétique stable aux alcalins. Il sera destiné aux travaux intérieurs pour le traitement des supports minéraux avant finition. Il permettra de fixer les poussières et de réguler l’absorption et l'adhérence des travaux de finition. Le primer sera perméable à la diffusion de la vapeur d'eau.

Les domaines d’utilisation et les techniques de mise en œuvre seront conformes à la fiche technique du fabricant.  Le produit sera fourni en seaux prêts à l'emploi de 1, 5 ou 15 l.

3.2. Cornières d'angle

3.2.1. Cornières en acier galvanisé KNAUF 27/27 GALVA

Les cornières d’angle seront en acier galvanisé, d’une épaisseur de 0,5 mm et formées à froid.

Elles seront destinées au renforcement et à la finition des angles sortants, pour une épaisseur d’enduit de minimum 10 mm.  Les deux ailes seront identiques et pourvues de perforations permettant l’adhérence optimale du plâtre.

| Largeur des ailes : | 27 | mm |
| --- | --- | --- |
| Longueur des cornières : | 1500 à 3000 (plusieurs longueurs disponibles) | mm |

3.3. Profilés d'arrêt

3.3.1. Profilés en acier galvanisé KNAUF AAP GALVA

Les profilés d'arrêt seront en acier galvanisé d'une épaisseur de 0,5mm et formés à froid.

Ils seront destinés à l'arrêt soigné des surfaces enduites et à la réalisation de joints de dilatation ou de raccords avec des huisseries. Les profilés seront prévus pour une épaisseur d’enduit de 6 ou de 10 mm. La grande aile sera pourvue de perforations permettant l’adhérence optimale du plâtre.

| Largeur de l'aile d'arrêt : | 6 ou 10 | mm |
| --- | --- | --- |
| Largeur de l'aile perforée : | 45 | mm |
| Longueur des cornières : | 2600 ou 3000 | mm |

3.4. Enduit

3.4.1. Enduit de plâtre monocouche KNAUF MP 75

L'enduit de plâtre est un enduit minéral à base de plâtre allégé, se présentant sous forme de poudre blanche composée de plâtre (CaSO4, ½ H2O), de chaux hydratée, de retardateurs de prise, de perlite et de rétenteurs d’eau.

Les plâtres sont prémélangés en usine et destinés à être gâchés dans l’eau claire. Aucun produit supplémentaire ne pourra y être ajouté.  L’enduit sera prévu pour une mise en œuvre monocouche mécanique. Au besoin, il pourra aussi s’appliquer manuellement.

Il est prévu pour des épaisseurs moyennes de 10 mm (min. 5 mm et max. 25 mm). Il sera destiné à une finition lissée. Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur et seront certifiées par l'agrément technique belge ATG n° 1617.

| Type d'enduit : | B4 [plâtre de construction allégé] | - |
| --- | --- | --- |
| Masse volumique de l'enduit sec : | env. 900 | kg/m³ |
| Résistance à la compression : | env. 3,2 [≥ 2,0 suivant norme] | N/mm² |
| Résistance à la flexion : | env. 1,2 [≥ 1,0 suivant norme] | N/mm² |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) : | env. 10 | - |
| Conductivité thermique (λ) : | env. 0,30 | W/m.K |
| Réaction au feu : | classe A1 : non combustible | - |

3.5. Armature

3.5.1. Armature pour enduits de plâtre KNAUF GITEX

L'armature est composée d'une trame en fibre de verre de couleur bleue et blanche. Elle est spécialement conçue pour une utilisation dans des enduits à base de plâtre et pour des applications intérieures, et sert au renforcement local ou global de ceux-ci, ainsi qu’au renforcement des zones fragiles (maçonneries hétérogènes, fissures, saignées). La technique de mise en œuvre sera conforme à la fiche technique du fabricant. Elle sera livrée en rouleaux.

| Maille : | 5,5 x 6 | mm |
| --- | --- | --- |
| Poids : | env. 105 | g/m² |
| Résistance à la traction (2 sens) : | env. 1100 | N/50 mm |
| Largeur des rouleaux : | 100, 125, 250; 500 ou 1000 | mm |
| Longueur des rouleaux : | 100 | m |

3.6. Support d'enduit

3.6.2. Armature en fil d'acier galvanisé et carton KNAUF STUCANET

Le support sera composé d’une armature métallique soudée (galvanisée) et d’une feuille de carton perforée, conçue de manière à former un treillis. Tous les 150 mm, deux fils de fixation parallèles seront prévus pour renforcer le panneau et le fixer aux appuis. La face à enduire sera celle dont les fils de trame sont visibles sur toute leur longueur.

|  | STUCANET S |  | STUCANET 80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Certification : | ATG 05/H769 |  |  | - |
| Dimensions : | 2400 x 700 |  |  | mm |
| Poids : | 1,0 | 1,47 |  | kg/m² |
| Largeur de la maille normale : | 38 x 50 |  |  | mm |
| Diamètre des fils normaux : | 1,5 |  |  | mm |
| Diamètre des fils raidisseurs : | 2 x 1,5 | 6 x 2 |  | mm |
| Résistance à la rupture des fils : | min. 350 | min. 550 |  | N/mm² |
| Masse du carton : | env. 245 |  |  | g/m² |
| Couche de zinc des fils galvanisés : | min. 60 |  |  | g/m² |

4. MISE EN ŒUVRE DES MATÉRIAUX

4.1. Préparation du support

4.1.5. Pose du support d’enduit métallique

Pour des applications horizontales, le support d'enduit sera fixé perpendiculairement sur une structure en bois dont l'entraxe sera de max. 450 mm ou 600 mm en fonction du modèle d'armature.

Pour des applications verticales, le support d'enduit sera fixé soit directement sur une ancienne maçonnerie ou soit perpendiculairement à une structure en bois dont l'entraxe ne pourra excéder 600 mm.

Le treillis recouvrira la totalité de la surface à enduire. Les panneaux seront posés en quinconce et se chevaucheront d’au moins 1 maille dans les deux sens. Le carton du panneau recouvrant un autre sera découpé sur la largeur du chevauchement. Les panneaux seront reliés entre eux à l’aide de clips de ligature tous les 15 cm sur la périphérie. L'entreprise évitera de placer les joints des panneaux dans le prolongement des arêtes des fenêtres ou des portes. Aux angles, l'armature sera repliée afin d'éviter la présence de joints.

L'armature sera fixée au moyen de fixations adaptées au type de support (vis et cheville à tête plate ou vis et cheville et rondelle Ø min. 12 mm, clous crampons ou tout autre moyen accepté par le fabricant, en fonction de la nature du support). Les fixations seront en nombre suffisant pour assurer la stabilité de la construction. Le treillis sera parfaitement tendu. La face à enduire est le côté imprimé du panneau.

4.3. Pose des cornières d'angle et des profilés d'arrêt

Les profilés métalliques seront fixés contre le support au moyen de plots de plâtre disposés sur toute la hauteur des parois à enduire. Ils seront réglés parfaitement d’aplomb et fixés d’équerre avec les surfaces qui les définissent.

Les cornières d'angle seront prévues et mises en œuvre notamment lorsque la jonction entre deux parois, verticales ou horizontales, forme un angle sortant.

Les profilés d'arrêt seront prévus et mis en œuvre notamment aux jonctions entre la zone enduite et tout autre matériau que le plâtre (ex: châssis, surface carrelée, etc.). Ils serviront également à réaliser des joints de dilatation.

4.4. Enduisage

4.4.11. Pose de l'enduit KNAUF MP 75 sur l'armature KNAUF STUCANET

L’enduit sera préalablement mélangé à de l’eau claire sans aucun apport d’additif. Une première couche d’enduit de 10 mm sera mise en oeuvre manuellement ou mécaniquement de manière à permettre au plâtre de fluer à l'arrière du carton et de l'armature. Cette première couche recouvrira suffisamment le treillis pour pouvoir être peignée à l’aide d’un peigne de plafonneur.

Une deuxième couche de 10 mm sera appliquée dès que la première aura suffisamment durci afin de stabiliser le panneau. Elle sera dressée, talochée et polie suivant le degré de finition souhaité.

Le recouvrement total du treillis sera d’au moins 15 mm sur plafond et 20 mm sur cloison. Une attention particulière sera accordée à la désolidarisation (p.ex. par découpe) de l’enduit aux endroits où il se raccorde à d’autres surfaces ou matériaux.

4.5. Pose des armatures synthétiques

Une bande d'armature est recommandée, et le cas échéant, sera mise en œuvre par l'entreprise à tous les endroits susceptibles d'engendrer des problèmes ultérieurs (mauvais appareillage, supports hétérogènes, changement de matériau, fissures légères, etc.). En fonction du type de risque, la pose sera soit locale, soit complète sur l'ensemble de la surface. L'armature sera positionnée dans la partie supérieure de l’épaisseur d’enduit afin de limiter le risque de fissuration.

Dans le cas de supports instables ou en présence de fissures actives du support, une solution alternative (p.e. armature mécanique) sera proposée pour approbation à l’architecte.

4.6. Réalisation des joints de désolidarisation

Une attention particulière sera accordée à la réalisation des joints de désolidarisation. Le traitement de ces jonctions sera conforme aux solutions techniques proposées par le fabricant. Ces détails permettront de répondre, notamment, aux impératifs liés à l'étanchéité à l'air du bâtiment.

4.6.1. Réalisation des joints structurels

Les travaux d'enduisage ne pourront être réalisés en continu si des joints structurels existent au niveau du gros-œuvre. En présence de ces joints, la zone enduite devra être interrompue par l'interposition d'un système de désolidarisation. L'entreprise prévoira la mise en œuvre de deux profilés d'arrêt fixés dos à dos à environ 4 mm d'espacement. L'écart entre les profilés sera comblé au moyen d'une bande de désolidarisation et d'un joint de finition souple.

4.6.2. Réalisation des joints de raccord

Les raccords entre les surfaces enduites et les éléments adjacents de nature différente (dormant de châssis, zone carrelée, etc.) seront réalisés de manière à éviter tout risque de tension différentielle pouvant engendrer des fissures.

Au niveau de ces jonctions, l'entreprise prévoira la mise en œuvre d'un profilé d'arrêt fixés et positionné à environ 4mm de l'élément adjacent. L'écart entre le profilé et cet élément sera comblé au moyen d'une bande de désolidarisation et d'un joint de finition souple.

En variante, et sur proposition acceptée par l'auteur de projet, l'entreprise pourra prévoir de réaliser cette désolidarisation moyennant une fine découpe de l’enduit à l’aide d’un couteau adéquat.

4.7. Parachèvement des enduits

4.7.1. Traitement avant peinture

Les enduits devront être propres et secs (humidité résiduelle maximale 1 %) et seront préparés selon les directives de la Note d’Information Technique 249 du CTSC « Guide de bonne pratique pour l’exécution des travaux de peinture. Ils seront ensuite traités au moyen d'un apprêt universel. Le produit sera appliqué non dilué à la brosse directement sur l'enduit. Les travaux de peinture ne pourront débuter qu'après séchage complet du primer (environ 5 heures).

Le carrelage ou autres finitions lourdes ne sont pas autorisées sur l’enduit.

5. POSTES PARTICULIERS

5.1. Locaux fortement humides et zones de projection d'eau

Les enduits de plâtre ne pourront en aucun cas être prévus dans les locaux fortement humides ou soumis à des projections d'eau. Ils seront remplacés par un enduit à base de ciment qui sera proposé pour approbation à l’architecte. Dans ce cas, on évitera tout contact entre les enduits à base de plâtre et les cimentages. Les cornières, les guides de plafonnage et tout autre profilé en acier galvanisé ou en aluminium seront interdits afin d’éviter leur corrosion en milieu humide.