[image: image2.emf]
	[image: image1.emf]
	 4



	cahier des charges | isolation
ISOLATION DES OSSATURES EN BOIS
KNAUF INSULATION NATUROLL 035
	Reference:
	SB08-G01

	
	Version:
	3.0
	FR

	
	Pages:
	4

	
	Release date:
	01.04.2020


1. DOMAINE D'APPLICATION
1.8. Isolation en laine de verre des ossatures bois
Ces prescriptions pour cahier des charges décrivent la mise en œuvre d'une isolation thermique et acoustique en laine de verre entre les montants d'une paroi extérieure à ossature bois. Ce descriptif prévoit, par défaut, la pose d'une membrane pare-vapeur du côté intérieur de l'ossature et d'une membrane pare-pluie du côté extérieur.
2. GENERALITES
2.1. Recommandations générales
Les différents matériaux prescrits formeront un système et proviendront obligatoirement du même fabricant. Ils seront utilisés et mis en œuvre conformément aux prescriptions et aux fiches techniques fournies par ce fabricant. 

Les isolants en laine minérale répondront à la norme EN 13162 - 2013 : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en laine minérale (MW) - Spécification.
2.2. Recommandations particulières
Les emplacements prévus pour la pose des isolants seront propres, secs et exempts de tous résidus pouvant nuire à leurs performances (pont thermique, défaut d'étanchéité, débris pouvant provoquer des déchirures, etc.). 

L'isolation sera impérativement mise en œuvre de façon continue en évitant toute interruption susceptible de provoquer des ponts thermiques. Une attention particulière sera portée à la réalisation des raccords entre l'isolation de la toiture et celle des parois adjacentes.

Les membranes pare-vapeur seront posées de façon parfaitement jointive. Aucun percement ne sera autorisé. Les jonctions au niveau des lés et les raccords avec les parois adjacentes seront rendus parfaitement étanches au moyen des bandes adhésives prévues à cet effet.

Si ces conditions ne peuvent être respectées, le sous-traitant sera tenu d’en informer le maître d'ouvrage qui prendra ses dispositions.  
3. DESCRIPTION DES MATERIAUX
3.1. Membrane de sous-toiture
3.1.1 Ecran KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS 0.04

Membrane en polypropylène hautement perméable à la vapeur d'eau. La membrane sera étanche à l’eau et à l’air. Sa valeur Sd très faible assurera une perméabilité très importante au passage de vapeur d’eau.
	Dimensions : 
	50 x 1,5
	m

	Poids :
	env.150 [EN 1849-2]
	gr/m² 

	Perméabilité à la vapeur d'eau (Sd) :
	0,04 [EN 1931]
	m

	Réaction au feu [Euroclasse] :
	E [EN 13501-1]
	- 

	Etanchéité à l'eau : 
	W1 [EN13859-1]
	-

	Entraxe max. chevrons/fermettes :
	60
	cm


3.2. Isolation
3.2.8. Laine de verre KNAUF INSULATION NATUROLL 035 ECOSE® Technology

L'isolation sera réalisée au moyen de panneaux roulés semi-rigides de laine de verre non revêtue. Elle sera obtenue par la fusion de verre recyclé et de sable. Ce mélange sera lié au moyen d'un liant naturel à base végétale, sans phénol et sans formaldéhyde. Elle sera de couleur brune, sans colorant ou pigment ajouté.

Ce produit sera spécialement conçu pour l'isolation thermique et acoustique des constructions à ossature bois. Grâce à sa forte élasticité latérale, il pourra être posé sans fixation supplémentaire. Il sera disponible en largeur de 380 ou 580 mm de manière à pouvoir être intégré sans découpe entre les montants de l'ossature.

L'isolation sera livrée sous forme de rouleaux emballés dans un film polyéthylène, puis conditionnés sur des palettes à l'intérieur d'une housse étanche thermo-rétractée.

Conformément aux règlements européens en vigueur, les produits seront estampillés du logo CE et pourvus d'une déclaration de performance. 
Ils seront par ailleurs certifiés par un ATG [référence H563] délivré par l’UBAtc, ainsi que par un certificat Indoor Air Comfort Gold, délivré par Eurofins (qualité de l'air intérieur).
	Largeur :
	380
	580
	mm

	Epaisseur :
	90 - 140 - 170 - 220 
	mm

	Conductivité thermique (λd) : 
	0,035 [EN 12667]
	W/m.K 

	Réaction au feu [Euroclasse] :
	A1: non combustible [EN 13501-1]
	-

	Perméabilité à la vapeur d'eau (µ) :
	~ 1 [EN 12086]
	-

	Résistance au passage de l'air :
	≥ 5
	AF(i) (kPa.s/m2)

	Chaleur spécifique (Cp) :
	env. 1030 [EN 12524]
	J/Kg.K


3.3. Membrane pare-vapeur
3.3.1. Ecran pare-vapeur KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS 100 [variante 01]
Membrane en polyéthylène de couleur blanche translucide capable de freiner la diffusion de la vapeur d’eau. L'écran pare-vapeur sera étanche à l’air. Sa valeur Sd très élevée assurera une très faible perméabilité au passage de vapeur d’eau.
	Dimensions : 
	50 x 2
	12,5 x 2
	m

	Epaisseur du film : 
	185 [EN 1849-2]
	µm

	Poids :
	env. 172 [EN 1849-2] 
	gr/m² 

	Perméabilité à la vapeur d'eau (Sd) :
	100 [EN ISO 1931]
	m

	Réaction au feu [Euroclasse] :
	E [EN 13501-1]
	- 


3.3.2. Ecran hygrovariable KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS FLEXPLUS [variante 02]

Membrane translucide, de couleur grise claire, à base de polyester et de polyamide, capable de réguler la diffusion de la vapeur d’eau. L'écran pare-vapeur sera étanche à l’air. En fonction de l'humidité relative de l'air au droit de chacune de ses faces, la résistance à la diffusion de vapeur de la membrane pourra varier de 0,2 à 20 mètres.

	Dimensions :
	40 x 1,5
	m

	Epaisseur du film :
	env. 0,14  [EN 1849-2]
	mm

	Perméabilité à la vapeur d'eau (Sd) :
	0,2 ≤ Sd ≤ 20 [EN ISO 1931]
	m

	Etanchéité à l'eau :
	W1 [EN 1928]
	-

	Réaction au feu [Euroclasse] :
	E [EN 13501-1]
	- 


3.4. Accessoires pour membranes
3.4.1. Ruban adhésif KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS SOLIPLAN

Bande adhésive monoface blanche à base de papier Kraft. Cette bande est destinée à étanchéifier les recouvrements entre deux membranes (pare-vapeur). Elle sera également prévue pour le colmatage de petits percements accidentels dans les membranes.
Données techniques :

Résistance aux températures : -40°C à +100°C

Température de mise en œuvre : -10°C, température minimale recommandée de + 5*C
Dimensions : 40 m x 60 mm
3.4.2 Ruban adhésif  KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS SOLIFIT-1

Bande adhésive monoface bleue en polyéthylène haute densité PEHD. Cette bande est destinée à étanchéifier les raccords au droit du passage de câbles ou de conduites au travers du pare-vapeur ou pour le raccord des pare-vapeurs à d’autres supports (pierreux, bois,..)
Données techniques :

Résistance aux températures : -40°C à +80°C

Température de mise en œuvre : -10°C, température minimale recommandée de + 5*C
Dimensions : 25 m x 60 mm

3.4.3. Colle KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS SOLIMUR 310
Mastic d’étanchéité élastique sans solvant, livré en cartouche de 310 ml. Cette colle est destinée au collage étanche des membranes pare-vapeur aux maçonneries adjacentes ou autres supports.

Données techniques :

Résistance aux températures : -20°C à +85°C

Température de mise en œuvre : +5°C à + 40°C

Vitesse de durcissement : env. 3 mm/ 24 h, suivant la température et le taux d’humidité relative.
3.4.4. Manchon d’étanchéité KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS MANCHON

Manchons permettant le passage étanche de câbles et conduites à travers les membranes pare-vapeurs.
Données techniques :

Manchon autocollant préfabriqué M15-22 (pour le passage de câbles d’un diamètre de 15 à 22 mm) :

Dimensions (L x l x h) (en mm) : 150 x 150 x 30

Manchon universel à coller (à l’aide du LDS Solifit) M75 - 125 (pour le passage de câbles et conduites d’un diamètre de 75 à 125 mm) :

Dimensions (L x l x h) (en mm) : 400 x 400 x 200
4. MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX
4.1. Pose de la membrane de sous-toiture/écran pare-pluie
4.1.3. Pose sur une ossature en bois 
L'écran sera posé horizontalement, du bas vers le haut, sur les montants composant la structure principale de la paroi extérieure. La membrane sera déroulée, face imprimée vers l'extérieur, et préfixée à l’aide d’agrafes (minimum 10 par m1). Le chevauchement minimum entre les lés sera de 100 mm. Les raccords seront étanchéifiés au moyen de la bande adhésive Homeseal LDS Solifit-1.
La fixation définitive de l’écran pare-pluie se fera à l’aide des contre-lattes qui seront posées parallèlement, ou perpendiculairement, par rapport aux montants. Les contre-lattes seront obligatoirement d’une qualité conforme aux normes en vigueur pour les bois de construction. Elles permettront de fixer définitivement l'écran pare-pluie et de créer un espace ventilé entre celui-ci et le parachèvement extérieur.
4.2. Pose de l’isolation
4.2.9 Pose des rouleaux dans une ossature en bois
La pose de l’isolation sera prévue en remplissage complet des cavités disponibles entre les montants de l'ossature. Aucun espace ne devra subsister. Cette recommandation permettra de réduire le risque de créer des flux d'air à travers et autour de l'isolant entraînant une diminution des performances thermiques. L'épaisseur sera conforme à celle mentionnée précédemment. En cas de divergence entre cette information et l'espace réellement disponible sur chantier, l'entreprise contactera préalablement l'auteur de projet.
L'isolant sera tout d'abord déroulé de manière à récupérer son épaisseur initiale. Il sera simplement poussé entre les montants.

Les dimensions des panneaux ont été prévues pour des ossatures présentant les entraxes et les sections suivantes :

	Entraxe (en mm)
	Largeur des montants (en mm)

	400
	30 à 40

	425
	50 à 65

	600
	30 à 45

	625
	55 à 65


Dans ces cas, la largeur spécifique des rouleaux permettra de les insérer sans découpe de façon optimale. Une surlargeur de 5 à 20 mm sera ainsi préservée afin d'assurer le coincement de l'isolant entre les montants. En présence d'entraxes ou de sections différentes, l'isolant sera mis à mesure au moyen d'un couteau. L'entreprise devra s'assurer que la découpe soit parfaitement régulière et rectiligne de manière à garantir le parfait remplissage entre les montants. De manière générale, elle veillera à éviter tout espace entre les panneaux et les montants de façon à prévenir tout risque de pont thermique.
4.3. Pose de la membrane pare-vapeur
4.3.4. Pose contre une ossature en bois
La pose de cet écran sera prévue à l'intérieur de la construction, du côté chaud de l'isolation. La membrane sera déroulée horizontalement contre la face intérieure de l'isolation. Elle sera agrafée, face imprimée orientée du côté du local, sur les montants composant la structure de la paroi extérieure. 
L'entreprise veillera à prévoir un chevauchement de min. 100 mm entre les lés. Les raccords entre lés seront étanchéifiés au moyen de la bande adhésive Homeseal LDS Soliplan. Cette opération permettra de garantir les performances du système, ainsi qu'une bonne étanchéité à l'air du bâtiment. Les raccords entre le pare-vapeur et les maçonneries seront réalisés au moyen de la colle Homeseal LDS Solimur 310 ou au moyen de la bande adhésive Solifit-1.

L'entreprise évitera de détériorer le pare-vapeur par le passage de câbles, de conduites ou autres canalisations. Si cela n’est pas possible, l'entreprise utilisera obligatoirement les manchons fournis par le fabricant.

N. et B. KNAUF & Co s.c.s./e.c.v.

Rue du Parc Industriel, 1 - B4480 Engis | Tel.: +32 4 273 83 11| Fax : +32 4 273 83 30 | www.knauf.be | info@knauf.be
TVA/BTW: BE 0413.479.821 | RPM / RPR : HUY | DEUTSCHE BANK BE92 8260 0067 9623
N. et B. KNAUF & Co s.c.s./e.c.v.

Rue du Parc Industriel, 1 - B4480 Engis | Tel.: +32 4 273 83 11| Fax : +32 4 273 83 30 | www.knauf.be | info@knauf.be
TVA/BTW: BE 0413.479.821 | RPM / RPR : HUY | DEUTSCHE BANK BE92 8260 0067 9623

[image: image1.emf][image: image2.emf]